[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Funksteuerungen-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 1-Kanal-Funkhandsender LumeroCom**

1-Kanal-Funkhandsender, für Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung mit bidirektionalem Funk 868 MHz. Sende- und Rückmeldebefehle werden über eine LED visualisiert, Hand-/Automatik-Umschaltung, passend zu vorbeschriebener Anlage: ……………………………………. liefern. Einschließlich Inbetriebnahme.

Farbe: weiß

Fabrikat elero LumeroCom………oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)